南通市保安服务有限公司电梯维保服务项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市保安服务有限公司

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二〇二二年十二月九日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通市保安服务有限公司电梯维保服务项目的潜在供应商应在南通市保安服务有限公司官网获取采购文件，并于 2022年12月19日下午14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市保安服务有限公司电梯维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币13.2万元/年

采购需求：详见第三章项目需求

合同履行期限：三年，经采购单位确认服务质量签字后一年一续签，合同一年一签。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

其他资格要求：

1、供应商必须有能力按本磋商文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的三证合一的企业法人营业执照复印件或扫描件。

2、提供供应商的法定代表人或负责人身份证明及身份证原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见竞争性磋商文件第八章）。

3、如为被委托受权人参加竞争性磋商的，还必须提供法定代表人或负责人签名或盖章的授权委托书及被委托受权人身份证这两项原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见竞争性磋商文件第八章）。

4、投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引与强制驱动电梯（或乘客电梯）安装、维修B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。

5、采购人代表签字的《现场勘查函》；

6、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见竞争性磋商文件第八章）；

【特别提醒】请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。若供应商提供的相关材料为虚假或伪造，将作无效响应处理，并报财政部门将其列入政府采购黑名单。

磋商供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他磋商活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、获取采购文件

时  间：自公告发布之日起至 2022年12月19日

地  点：南通市保安服务有限公司官网。

方  式：自行下载

售  价：免费。

四、响应文件的提交

截止时间：  2022年12月19日下午14点30分（北京时间）

地    点： 南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司六楼会议室

五、响应文件的开启

时  间：  2022年12月19日下午14点30分（北京时间）

地  点： 南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司六楼会议室

特别提醒：

- 各投标单位只允许委派一人参加投标，其余人员一律不得入内。疫情防控期间，参加投标的授权委托人须配合现场工作人员的检查（包括携带有效身份证件、实名登记、规范佩戴口罩、测量体温、出示健康码、行程卡和48小时之内的核酸报告等）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

- 投标保证金：无。

- 项目磋商活动模式：本项目采用现场开标模式。

- 对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购招标代理机构提出。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：南通市保安服务有限公司

地    址： 南通市崇川区石桥路333号

联系人：小马

联系方式：0513-80219010/83533190

- 采购代理机构信息

单位：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：南通市恒隆国际B座801

联系人：单舒

联系电话：13328094029，0513-85980007

邮箱：1010491310@qq.com

二0二二年十二月九日

第二章 磋商供应商须知

## 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

7、本磋商文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

## 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市保安服务有限公司官网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务及作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

现场踏勘联系人：小马      联系电话：0513-80219010/83533190

## 四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

## 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件、技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

## 七、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或 盖章。报价表中的报价出现前后不一致的，将执行财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 59 条的规定修正:

3.1开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价;

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一至致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4、本项目磋商报价为固定总价报价，该价格一次性包定，成交供应商须考虑合同期内最低工资标准上涨、加班费等费用，服务期内合同价不调整。

## 5、磋商报价（以人民币计价）应包括但不限于所有与本项目实施有关的所有费用包括：材料费（涉及到电梯维保的所有配件）、设备费、设备维修或更换费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员工资（含保险费）、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。但不包括：国家新规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用以及国家特种设备检验机构在电梯检验时的相关配合费用和年检费。

## 6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

7、本次磋商项目的报价采用两轮报价，首次报价不得超过项目预算金额。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价，并作无效报价处理。最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

## 8、本项目竞争性磋商的最终报价作为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 9、由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。

## 10、最低的磋商总价报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

## 八、联合体参与磋商

## 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

## 九、磋商响应文件的有效期

1、从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内磋商响应书应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长磋商响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的磋商响应将被拒绝。

## 十、响应文件及磋商费用

1、各投标供应商应承担其报名投标项目、编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 2、本项目的招标代理服务费2500元，评审费按时结算，成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给招标代理单位。

## 十一、履约保证金

## 1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

## 2、成交供应商的履约保证金须在采购代理通知发成交通知书之日起3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，并在采购代理通知发成交通知书之日起15日内与采购人签订合同。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、付款方式

## 本合同签订之日起每满半年结算一次，付至合同总价的50%，甲方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向乙方支付前述款项。

## 十三、未尽事宜

## 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

特别提醒：请供应商制作投标响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、本项目维保电梯信息如下：

| 使用单位 | 层数 | 载重量 | 速度 | 设备名称 | 电梯品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司 | 9/9/9 | 1000kg | 1.75m/s | 曳引驱动乘客电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 9/9/9 | 1000kg | 1.75m/s | 曳引驱动乘客电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 2/2/2 | 800kg | 1.0m/s | 曳引驱动乘客电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 4/3/3 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 4/3/3 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 2/2/2 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 2/2/2 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 2/2/2 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 2/2/2 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 4/4/4 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |
| 南通市保安服务有限公司 | 4/4/4 | 2000kg | 0.5m/s | 曳引驱动载货电梯 | 通力 |

二、服务标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSGT5001-2009

②电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

③电梯维修规范GB/T18775-2002

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

三、检验标准

①电梯监督检验和定期检验规则TSG7001-2009

②自动扶梯与自动人行道监督检验规程

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、电梯维护保养服务要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准：

①、电梯使用管理与维修保养规则

②、江苏省电梯安全监察办法

③、电梯维修规范

④、电梯安装使用维护说明书

⑤、维保合同

5、对所维保电梯的保养计划书。

6、要求维护保养驻点服务，驻点服务的人员应固定且数量不少于2人标准配备，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件。（须加盖聘用单位印章）

7、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；发生电梯困人事故接警后在30分钟内到达现场，在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出；对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

8、对更换下来的电子器件应由招标单位保管或由招标单位与维保单位共同销毁。

9、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

13、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

五、付款方式

1、本合同签订之日起每满半年结算一次，付至合同总价的50%，甲方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向乙方支付前述款项。

第四章  评审方法和程序

## 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

5、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

## 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评估和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效响应处理。

三、评估步骤

1、评审步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术标进行评估。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次（最终）报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

## 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评估时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评估总分值为100分。两部分评估因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为60%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为 40%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

## （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

## （2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

## 五、综合评分评审标准

#### （一）技术磋商响应评审：（60分）

| 序号 | 评审 项目 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （6分） | （1）投标人2021年获得市级及以上质量监督部门发布的三星维保星级评定证书（或有效证明）的得2分； （2）投标人2021年获得市级及以上质量监督部门发布的四星维保星级评定证书（或有效证明）的得4分； （3）投标人2021年获得市级及以上质量监督部门发布的五星及以上维保星级评定证书（或有效证明）的得6分； 提供对应证书或证明文件复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 2 | 体系认证 （6分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，满分6分。提供对应证书复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 3 | 技术维保 力量 （10分） | （1）驻点服务的人员数量不少于2人标准配备，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。维保人员配备不满足上述要求的做无效标处理，满足以上要求得3分。投标供应商提供服务承诺函（格式自拟）。 （2）固定维保人员中取得由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书的，每一人得1分，本项最高得5分。（提供维保人员表（格式自拟）。 （3）职称人员：投标企业具有中级工程师及以上职称的人员，每提供1个得1分，最多得2分（提供职称人员表（格式自拟）。 |
| 4 | 技术保障 （6分） | 投标人自有合格有效的电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪等主要的电梯维保检测检修工器具； 提供投标人采购发票及有效的产品检测报告复印件并加盖供应商单位公章。每提供一项得2分，满分6分，未提供的不得分。（发票开具时间必须在本招标公告发布前） |
| 5 | 企业业绩 （10分） | （1）2019年12月1日以来具有电梯维保业绩的，每提供一份合同及对应发票复印件并加盖供应商单位公章的，得2分。最高得10分。 |
| 6 | 服务方案 （22分） | （1）根据维修保养方案服务内容、质量保证措施、进度控制、人员调度、方案的针对性和实用性等方面进行评审，优得8分，良得4-7分，一般得1-3分，不提供不得分。 （2）对投标人维保台账和设备配件更换管理台账的设置方案进行评审。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分。 （3）对投标人应急抢修预案合理，针对性、可操作性进行评审。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分。 （4）采用信息化手段加强维保管理，须提供与软件服务商签订的合同及开具的发票得4分，未提供的不得分。 |

## 注：以上打分项设得分上限，评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件的复印件加盖公章，并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

（二）商务报价响应评分：（40分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价总价）×40

## 六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

## 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 八、成交通知

成交结果在南通市保安服务有限公司官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章  合同主要条款

甲方：             (委托方)

乙方：             (受托方)

一. 委托维修保养项目. 甲方现有电梯委托乙方进行维修和保养。

二. 维修和保养服务期限

自     年  月  日起至    年  月  日止，为期    年。合同履行过程中,任何一方若需终止合同，必须提前30天以书面形式通知对方,在征得对方同意并协调好相关善后工作的情况下方可终止,否则视为违约并承担相应的违约责任。合同期满后，甲方根据乙方服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

三. 甲方的权利和义务

1.甲方有权对乙方工作进行监督管理和考核, 对不合格的维修人员有权要求乙方更换。

2.特殊的单项修理费用和检修内容及超越维保范围的故障需进行修理时, 费用及维修时间由双方另行协商。

3.电梯所需更换的配件, 除本合同第一条中约定由乙方免费提供的之外，由甲方提供或由乙方报价,其经甲方认可后委托乙方代购。

4.甲方为乙方维修人员提供出入之方便,以及必要的辅助工作设施。

四. 乙方的责任

1. 保养内容

1)清除灰尘:机房、轿顶 、地坎、及轿厢、厅门不锈钢、井道等清洁养护；

2)螺栓紧固:电动机联轴器、制动器、门框、厅门门锁、接触器、支架、导轨联接等部位；

3)部件润滑:曳引机油位、电动机油池、门轮、门脚滑块、限速器(涨紧轮)、 导轨、轿顶轮、对重块、导向轮等；

4)安全装置检查: 机房电源开关、安全钳开关、上下限位开关、上下极限开关、厅门锁、轿顶急停开关、轿厅门、底坑急停开关、限速器动作、熔断器、纲丝绳等。

2.每月对合同约定的电梯进行两次常规检查和例行保养,同时由甲方派专人随同协助并逐一做好登记签验单据,存档备查. 乙方维修保养程序要求根据国家标准进行, 确保电梯长期安全、稳定、高效、正常运行,经乙方维修保养到位，且经过甲方验收合格。

3. 电梯突发故障的排除及维修. 电梯在正常使用期间遇到突发故障时应立即停止使用,乙方在接到报修通知后,10分钟内到达到场急修, 并做好电梯故障排除及修理记录。若乙方未在上述期限内解决所有问题，则甲方有权自行或另行委托第三人解决上述问题，由此产生的费用全部由乙方承担。

4. 乙方派驻维修保养人员名（按投标承诺），定点在甲方提供全天候（24小时）服务。

5.每年度进行电梯维修保养记录, 对电梯的运行和安全方面进行测试或总结， 对不利于安全运行的配件或已至使用寿命的配件进行、修理。

6. 乙方免费提供部份易损件(见易损件清单), 见易损件清单作为合同附件,与合同具有同等法律效力。

7.易损件之外的电梯配件损坏, 除本合同第一条中约定由乙方免费提供的之外，由甲方提供或甲方同意后由乙方代购,按实计算。配件更换的原因及故障原因要有详尽说明和记录。

8. 本合同履行期间的安全责任及其费用均由乙方承担，乙方应加强安全管理,注意安全操作, 强化人员的人身安全责任教育, 并采取切实措施,确保电梯长期安全、稳定、高效、正常安全运行。在设备维护、保养过程中，乙方负责本合同项下全部维修、保养工作的安全，由维修、保养工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此产生的费用均由乙方承担，即由于施工所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

9. 乙方应负责甲方电梯顺利通过年检, 并对因维护保养不当需整改项目免人工费进行整改,复检费由乙方承担.甲方仅承担每年度一次的电梯年检费。

五. 维修保养费用及付款方式

经甲方乙方双方商定电梯保养费总额为人民币每年         （人民币   元）。

1、1、本合同签订之日起每满半年结算一次，付至合同总价的50%，甲方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向乙方支付前述款项。

2、若乙方在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

3、结算时，先期提交双方认可结算确认单；双方认可结算确认单经双方确认同意后开具发票予以结算。

4、本次报价为一年的费用，应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等，中标人在中标后前三个月满足采购人考核要求可继续履行合同，否则采购人有权解除合同，并没收履约保证金；

5、除非合同中另有规定，报价应包括材料费（涉及到电梯维保的所有配件）、设备费、设备维修或更换费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员工资（含保险费）、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。但不包括：国家新规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用以及国家特种设备检验机构在电梯检验时的相关配合费用和年检费。

六. 违约责任

1.对于超出合同规定的付款期限,每超过一天,甲方应支付金额的万分之三滞纳金给乙方。

2. 乙方未能按合同完成例行保养和紧急维修工作,导致甲方经济损失的, 甲方有权缓付、减付合同款，并书面通知乙方应整改事项。

3.如乙方的未尽服务引起事故或造成恶劣影响的，乙方应承担全部经济责任和法律责任，同时乙方应当消除由此带来的全部影响。

4．乙方应提供维保期间单位对在场维修人员的培训安全教育计划和内容，以及日常自检监管的记录和具体内容。按照规范行为提供满意度调查表。做不到此项，在维保结算清单评分低时与违规责任等同处理（500元-1000元/项）。

5.如乙方的服务未能到位，甲方有权扣除乙方的维保费按每次1000元处理。

服务不到位包括：（1）维修人员不及时到现场；（2）配件跟进不上耽搁维修的使用和速度；（3）对于故障排除，特殊情况下：一般故障应自甲方向乙方发出维修通知（包括口头、书面等形式）起立即解决（不超过4小时），大故障（主机部分、控制柜内）应不超过48小时；若乙方未在上述期限内解决所有故障，并使本合同项下电梯长期安全、稳定、高效、正常运行，则甲方有权自行或另行委托第三人解决上述问题，由此产生的费用全部由乙方承担；（4）服务态度不好造成一定影响；（5）维保行为不规范及含带行为安全隐患；（6）维修质量不高（面对出现的故障，维修过程中未找到故障根本原因致使该故障现象再次发生）；（7）有重复故障出现（同故障一个月内重复出现三次）；（8）甲方对例行的维保质量的监督检查中发现安全隐患或严重安全隐患的，视为维保不到位；（9）没有及时完成每月的维保计划和工作内容（维保单，维修单，配件更换清单），乙方应在每个阶段的维保期限内及时做好维保工作，并及时告知甲方维保计划及将维保记录送甲方现场签收。如不及时提交维保记录产生维保工作的脱节，责任由乙方负责，同时甲方有权发函责令补救并保留追究乙方违约责任的权利。（10）造成二次故障损失及事故情节严重时按照特种设备安全监督检验研究院南通分院之处理意见执行。

注：上述执行过程以电话及函件形式告知与记录。

七.在履行合同中, 双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可以申请仲裁委员会仲裁。

八.本合同一式陆份，采购人执叁份、供应商执叁份签署盖章后生效。

甲方：                               乙方：

代表签字：                           代表签字：

单位地址：                           单位地址：

传真号：                             传真号：

电话：                               电话：

- 第六章   合同授予

一、由于项目服务时间紧迫，成交供应商在《成交通知书》发出后15日内必须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式肆份，采购人，供应商各贰份，其他存档备查。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见磋商文件第五章。

七、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评估小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评估小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。

- 第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独密封）

- 供应商必须有能力按本磋商文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的三证合一的企业法人营业执照复印件或扫描件。

2、 提供供应商的法定代表人或负责人身份证明及身份证原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见竞争性磋商文件第八章）；

3、如为被委托受权人参加竞争性磋商的，还必须提供法定代表人或负责人签名或盖章的授权委托书及被委托受权人身份证这两项原件的复印件或扫描件（须加盖供应商公章，格式参见竞争性磋商文件第八章）；

4、供应商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）曳引与强制驱动电梯（或乘客电梯）安装、维修B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。提供有效的资质证书的原件的复印件（须加盖公章）；

5、采购人代表签字的《现场勘查函》；

6、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见竞争性磋商文件第八章）；

7、供应商一般情况表（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由投标人自负。

二、技术响应文件（单独密封）

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

2、评标办法和项目需求中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评标办法和项目需求中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

三、商务报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价总表（格式参见第八章）；

2、中小企业声明函（如有）。

附件：

#### 1、法定代表人身份证明

南通市保安服务有限公司：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

年      月     日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为法定代表人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

如为被委托受权人参加项目竞争性磋商响应，无须将法定代表人身份证原件带至竞争性磋商现场备查，仅需提供本证明。

#### 2、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通市保安服务有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的竞争性磋商响应活动。被委托受权人在开标、评审磋商活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

年      月     日

被委托受权人身份证（正、反面）复印件或扫描件

注：如为被委托受权人参加项目竞争性磋商响应，须将身份证原件带至竞争性磋商现场备查。

3、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加           （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

- 日期：______年    月    日

5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市保安服务有限公司：

依据贵单位委托代理机构组织的                 （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权       （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

6、现场勘查函

（招标人名称）     ：

依据贵单位                   （项目名称)项目竞争性磋商文件的要求。我方已于   年    月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

（1）我方自行承担本次勘察现场的相关责任和风险。

（2）我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标方提出投标报价以外的任何费用及任何不合理的要求。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

采购人代表签字：

7、磋商响应报价总表

| 项目名称 | 南通市保安服务有限公司电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 磋商总价报价（首次） | 大写：人民币 元/年 小写：￥ 元/年 |
| 磋商总价报价 （第二次） （磋商现场填写） | 大写：人民币 元/年。 小写：￥ 元/年 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目磋商文件的要求。 |

注：1、最终总价报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次磋商总价报价。

2、本表式不得自行改动。

## 3、磋商报价（以人民币计价）应包括但不限于所有与本项目实施有关的所有费用包括：材料费（涉及到电梯维保的所有配件）、设备费、设备维修或更换费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员工资（含保险费）、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。但不包括：国家新规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用以及国家特种设备检验机构在电梯检验时的相关配合费用和年检费。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

……全文结束……