南通市保安服务有限公司金库交接区接缝处开裂维修项目询价文件

一、项目内容：

南通市保安服务有限公司金库交接区接缝处开裂维修项目

二、项目预算：1.5万元

三、项目要求：

1. 304不锈钢U型折边，不锈钢立面80mm、平面150mm、厚度10mm、长度15000mm（具体维修范围尺寸根据现场）。

2. 不锈钢连接缝焊接，膨胀螺丝焊接固定地面

3. 地面长度15米抹平开槽填充环氧树脂。

4. 彩条布保护、清理保洁卫生。

5. 垃圾清运出公司。

四、投标人资格要求

供应商参加竞谈应当具备的条件

1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照

2.建筑工程施工总承包叁级及以上资质 (须在有效期内)；有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照

3.拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类），建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质

4.企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.参加本次采购活动前三年内，在招标投标活动（竞谈活动）及履约过程中没有违法、违规不良记录。

五、询价时间、地点和联系人信息

1.询价文件接收截止时间：2023年12月18日

2.询价开始时间：2023年12月19日上午9：00

3.文件邮寄地点：南通市崇川区石桥路333号

4.联 系 人：张鸿春    电话：13515209206

六、询价人提交的询价材料的数量

1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照加盖单位印章的复印件1份

2.建筑工程施工总承包叁级及以上资质加盖单位印章的复印件1份(须在有效期内)；

3.拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类），建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质加盖单位印章的复印件1份

4.企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证加盖单位印章的复印件1份

5..加盖公章的询价报价表1份。

⑴询价报价表必须由法定代表人或授权代表签字，必须加盖单位印章。

⑵询价报价表不得行间插字、涂改、增删，如有修补错漏处，须由询价方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章。

6.法定代表人身份证明（加盖单位印章）1份。

7.授权委托书（加盖单位印章）1份。

8.投标人一般情况（加盖单位印章）1份。

9加盖公章.施工现场负责人简历表（加盖单位印章）1份。。

10.诚信承诺书（加盖单位印章）1份。

11..现场勘察确认函（加盖单位印章）1份

（现场勘察时间：2023年12月16日上午9点30分至11点00分，下午2点至4点30；联系人：张鸿春13515209206；现场勘察需带：加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权书、本人身份证及复印件）

七、报价要求与评标方式

本项目报总价，报价应包括所投项目的全部费用 (含一切必须的人工费、材料费、机械费、辅助材料费用、检测费用、税金、相关服务费用等)，各供应商应该有足够的专业知识判定本项目所须的一切可能需求并据此报价，采购方不再支付任何其它费用，不接受任何有选择的报价。本工程采用合理最低价中标的评标方式进行

报价表

我单位决定参加本次询价，并郑重承诺如下：我单位所投主要产品的价格低于市场正常零售价，不存在串通询价、弄虚作假、行贿等违法行为，也没有以他人名义询价，如违反承诺，我单位愿承担一切责任。

我单位的报价如下：

单位（盖章）：

| 项目 | 报价单位 | 总价含税(元) | 增值税专用发票税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司金库交接区接缝处开裂维修项目 |  |  |  |
| 项目要求 1. 304不锈钢U型折边，不锈钢立面80mm、平面150mm、厚度10mm、长度15000mm（具体维修范围尺寸根据现场）。 2. 不锈钢连接缝焊接，膨胀螺丝焊接固定地面 3. 地面长度15米抹平开槽填充环氧树脂。 4. 彩条布保护、清理保洁卫生。 5. 垃圾清运出公司。 |  |  |  |

法人代表或法人代表委托人（签名）：

2023年   月   日

资格审查证明材料

一、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。

四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

五、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

六、现场勘察回执

兹证明                       （投标单位名称）已派      （委托人）（电话：         ）到                 （项目名称）现场进行实地勘察。

经现场勘察，该投标单位对本项目现场状况及周边相关社会环境己充分了解，并承诺：

中标后不对场地现状提出异议，并已了解施工现场情况，中标后不因不了解场地现状要求招标人增加任何费用为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投 标 人 全 称：

投标单位书面授权人确认签字：          （签字）

招 标 人 全 称：  南通市保安服务有限公司

招标项目负责人：                （签字或盖章）

2023 年    月    日