南通市保安服务有限公司柴油发电机维护保养项目

询价文件

一、项目内容：

南通市保安服务有限公司柴油发电机维护保养项目（品牌：飞鲸;型号：1000GFZ）

二、项目预算：10000.00元/年

三、项目要求及服务量：

（一）项目要求

- 1、检查柴油发电机组的运行故障，排除故障；

- 2、更换蓄电池；

- 3、更换机油，机油滤清器；

- 4、更换空滤；

- 5、检查喷油器的开启压力；

- 6、检查电器线路各连接点的接点是否正常；

- 7、增加防冻液；

- 8、清洗燃油箱；

- 9、更换柴油滤清器，检查油气分离器；

- 10、检查喷油器的工作情况；

- 11、检查机油泵的工作情况；

- 12、检查起动机的工秦情况；13、检查节温器密封情况；

- 14、检查增压器的工作情况；

- 15、开机后检查各项数据是否达标，并进行调整。

- 16、合同期间柴油机发生故障24小时内到现场进行检查，查出原因做出预算。

- (二）服务量

| - 序号 | - 配件名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防冻液 | - 桶 | - 4 | - / | - / | - 18升/桶 |
| - 2 | - 空滤 | - 只 | - 2 | - / | - / |  |
| - 3 | - 机滤 | - 只 | - 2 | - / | - / |  |
| - 4 | - 柴滤 | - 只 | - 2 | - / | - / |  |
| - 5 | - 电瓶 | - 只 | - 2 | - / | - / | - 12v200ah |
| - 6 | - 机油 | - 桶 | - 5 | - / | - / |  |
| - 7 | - 维保费 | - 项 | - 1 | - / | - / |  |
| - 合计 |  |  |  |  | - / |  |

- 履约保证金

- 履约保证金为中选价的5%，通知中选15个工作日内汇入南通

- 市保安服务有限公司账户，合同结束无息返还。

- 服务期及付款方式

- 服务期一年，第一次维护大保养结束，经询价方确认一次性付款100%。

- 六、投标人资格要求

- 供应商参加竞谈应当具备的条件

- 1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。

- 2.参加本次采购活动前三年内，在招标投标活动（竞谈活动）及履约过程中没有违法、违规不良记录。

- 七、询价时间、地点、中选通知、联系人信息

- 1.询价文件接收截止时间：2025年4月28日下午午17：00。地址：南通市崇川区石桥路333号

2.中选通知：询价结束，询价方通知中选单位，未中选单位不退回参选资料。

- 3.接收人：张工    电话：19952622011。

- 八、参选价人提交的询价材料的数量

- 1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照加盖单位印章的复印件1份

- 2..加盖公章的询价报价表1份。

- ⑴询价报价表必须由法定代表人或授权代表签字，必须加盖单位印章。

- ⑵询价报价表不得行间插字、涂改、增删，如有修补错漏处，须由询价方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章。

- 3.法定代表人身份证明（加盖单位印章）1份。

- 4.授权委托书（加盖单位印章）1份。

- 5.投标人一般情况（加盖单位印章）1份。

- 6.加盖公章.现场负责人简历表（加盖单位印章）1份。。

- 10.诚信承诺书（加盖单位印章）1份。

- 11..现场勘察确认函（加盖单位印章）1份

- （现场勘察时间：2025年4月27日上午9点30分至11点00分，下午2点至4点；联系人：张鸿春19952622011；现场勘察需带：加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权书、本人身份证及复印件）

- 九、报价要求与评标方式

- 本项目报总价，报价应包括所投项目的全部费用 (含一切必须的人工费、材料费、机械费、辅助材料费用、检测费用、税金、相关服务费用等)，各供应商应该有足够的专业知识判定本项目所须的一切可能需求并据此报价，采购方不再支付任何其它费用，不接受任何有选择的报价。本项目采用合理最低价中标的评标方式进行

- 报价表

我单位决定参加本次询价，并郑重承诺如下：我单位所投主要材料为原厂专用材料，不存在串通询价、弄虚作假、行贿等违法行为，也没有以他人名义询价，如违反承诺，我单位愿承担一切责任。

我单位的报价如下：

单位（盖章）：

| 项目 | 报价单位 | 总价含税(元) | 增值税专用发票税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司柴油发电机维护保养项目 |  |  |  |
| 项目需求 - 1、检查柴油发电机组的运行故障，排除故障； - 2、更换蓄电池； - 3、更换机油，机油滤清器； - 4、更换空滤； - 5、检查喷油器的开启压力； - 6、检查电器线路各连接点的接点是否正常； - 7、增加防冻液； - 8、清洗燃油箱； - 9、更换柴油滤清器，检查油气分离器； - 10、检查喷油器的工作情况； - 11、检查机油泵的工作情况； - 12、检查起动机的工秦情况； - 13、检查节温器密封情况； - 14、检查增压器的工作情况； - 15、开机后检查各项数据是否达标，并进行调整。 - 16、合同期间柴油机发生故障24小时内到现场进行检查，查出原因做出预算。 17..其它根据服务量。 |  |  |  |

法人代表或法人代表委托人（签名）：

2025年   月   日

资格审查证明材料

一、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （如有请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标人应附企业营业执照副本。

四、拟派往本招标服务项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

五、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人无专业的服务资质，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地行政主管部门作出的依法处罚，将我方列入黑名单，并上报南通市主管部门。

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

六、现场勘察回执

兹证明                       （投标单位名称）已派      （委托人）（电话：         ）到                 （项目名称）现场进行实地勘察。

经现场勘察，该投标单位对本项目现场状况及周边相关社会环境己充分了解，并承诺：

- 中标后不对场地现状提出异议，并已了解现场情况，中标后不因不了解设备现状及设备专用材料，要求招标人增加任何费用为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投 标 人 全 称：

投标单位书面授权人确认签字：          （签字）

招 标 人 全 称：  南通市保安服务有限公司

招标项目负责人：                （签字或盖章）

2025 年    月    日