南通市保安服务有限公司冷水机组变频器故障维修

询价文件

一、项目内容：

南通市保安服务有限公司冷水机组变频器故障维修

二、维修预算：2.2万元

三、项目要求：

- 1.地下室编号180706127冷水机组报警变频器故障，经开利厂家检测需更换型号176F3159主板1个、型号176F8320整流模块3个（具体故障排情况需根据现场勘察实际情况为准）。

- 2. 本项目维修费用涵盖：运输费用、材料费用、人身和设备安全费用、税费等。

- 3. 所更换配件必需上海-冷开利空调设备有限公司型号XW-V428E螺杆式冷水机组原装配件。

- 四、履约保证金

- 履约保证金为中选价的10%，通知中选15个工作日内汇入南通

- 市保安服务有限公司账户，采购安装结束没有违约责任、运行正常保证金无息退还。

- 五、付款方式

- 采购安装结束预验收合格后付合同款的100%。

- 六、投标人资格要求

- 维修单位应当具备的条件

- 1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照

- 及询价文件的要求；

- 七、询价时间、地点和联系人信息

- 1.询价文件接收截止时间、地址：2025年5月12日下午17：00。地址：南通市崇川区石桥路333号

2.中选通知：询价结束，询价方通知中选单位，未中选单位不退回参选资料。

- 3.接收人：张工    电话：19952622011。

- 八、询价人提交的询价材料的数量

- 1.有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照加盖单位印章的复印件1份

- 2.加盖公章的询价报价表1份。

- ⑴询价报价表必须由法定代表人或授权代表签字，必须加盖单位印章。

- ⑵询价报价表不得行间插字、涂改、增删，如有修补错漏处，须由询价方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章。

- 3.法定代表人身份证明（加盖单位印章）1份。

- 4.授权委托书（加盖单位印章）1份。

- 5.现场勘察确认函（加盖单位印章）1份

- （现场勘察时间：2025年5月14日上午9点30分至11点00分，下午2点至4点00分；联系人：张鸿春13515209206；现场勘察需带：加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权书、本人身份证及复印件）

- 九、报价要求方式

- 本项目报总价，报价应包括所投维修项目的全部费用 (含一切必须运输费用、材料费用、人身和设备安全费用、税率等)，本维修项目采用最低价的比询方式进行。询价结束，询价方通知中选单位，未中选单位不退回参选资料。

- 报价表

我单位决定参加本次报价，并郑重承诺如下：我单位价格遵循市场维修价，不存在串通询价、弄虚作假、行贿等违法行为，也没有以他人名义询价，如违反承诺，我单位愿承担一切责任。

我单位的报价如下：

| 维修项目 | 报价单位 | 总价含税(元) | 增值税专用发票税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司冷水机组变频器维修 |  |  |  |  |
| 更换配件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |

报价单位（盖章）：

法人代表或法人代表委托人（签名）：

2025年   月   日

资格审查证明材料

一、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

一、法定代表人身份证明

报价人单位名称：

报价人单位性质：

报价人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (报价人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

报价人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

三、现场勘察回执

兹证明                       （投标单位名称）已派      （委托人）（电话：         ）到 南通市保安服务有限公司冷水机组变频器故障维修（项目名称）现场进行实地勘察。

经现场勘察，该报价单位对本项目现场冷水机组变频器维修需更换配件的品牌型号、工作量及周边相关社会环境己充分了解，并承诺：中选后不对现场冷水机组变频器故障维修需更换配件的品牌型号、工作量及周边相关社会环境提出异议，并已了解现场情况，中选后不因不了解场地现状、设备故障情况要求询价人增加任何费用为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投 标 单 位 全 称：

投标单位书面授权人确认签字：          （签字）

询 价 人 全 称：  南通市保安服务有限公司

询价项目负责人：                （签字或盖章）

2025年    月    日

四、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （如有请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标人应附企业营业执照复印件加盖公章

五、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。

2、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

3、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日