
南通市保安服务有限公司锅炉维保服务项目

竞争性谈判文件

项目编号：JSADTCG202511098
采   购   人：南通市保安服务有限公司

采购代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司
日        期：2025年11月24日

目  录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成
第一部分 竞争性谈判公告
南通市保安服务有限公司锅炉维保服务项目竞争性谈判公告

    江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市保安服务有限公司(下称采购人)委托，就南通市保安服务有限公司锅炉维保服务项目实施竞争性谈判方式组织采购，现公告如下：
一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202511098

2、项目名称：南通市保安服务有限公司锅炉维保服务项目

3、最高限价：4.00万元/年，最终报价超过最高限价的为无效投标文件。

4、采购需求：锅炉维保服务，具体内容详见谈判文件第三部分项目需求。

5、合同履行期限：三年。合同一年一签，一年合同期满后，在已完成合同期内履约过程中无违约行为，双方可续签下一年，最多续签二次，甲方保留是否签署续签保养合同的权力。

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、谈判文件获取

1、获取时间：自本谈判公告发布之日起。

2、获取方式：直接下载获取。
四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间： 2025年11月28日09时30分；

2、地点：南通市崇川区石桥路333号6楼会议室（如有变动另行通知）；
3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启响应文件

时间：2025年11月28日09时30分；
地点：南通市崇川区石桥路333号6楼会议室（如有变动另行通知）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取谈判保证金。

2、本项目采用现场谈判模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。
4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。
5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市保安服务有限公司 

地    址：南通市崇川区石桥路333号

联系方式：徐先生  18252508066

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张爱霞  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com
2025年11月24日
第二部分  谈判须知

一、谈判文件由采购人解释。

1、供应商下载获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取谈判文件后以书面形式提出询问或疑问，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的谈判文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及谈判文件的补充说明、澄清或修改，均以书面发出的信息为准。

3、采购人对谈判文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目谈判文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交谈判响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足3日的，应当顺延首次提交谈判响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对谈判文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、谈判项目涉及到的现场勘察
1、谈判文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在谈判文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、为利于项目在招标后实施阶段不出现因对现状情况不明而产生的纠纷，要求各投标供应商必须对现场进行认真踏勘，充分了解目前现状及项目实施要求。经招标人确认后在现场勘察函上签字确认，投标人必须将招标人签字确认的《现场勘察函》（见附件）原件盖公章后装订入资格审查文件正本中，副本中放复印件并加盖公章，与投标文件同时提交，否则评委会有权视为无效投标。

5、现场勘察的联系人：张先生，联系电话：13515209206。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、谈判报价
1、本项目报价均须以人民币为币种。不接受任何有选择性的报价。
2、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于维修所有材料费（炉体和热交换器除外）、设备费、设备维修或更换费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员工资（含保险费）、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。
3、谈判报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。
4、投标供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按谈判文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。
5、本次谈判项目的报价，采用两轮报价，首次报价不得超过或等于项目最高谈判限价，各谈判供应商的后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。最终报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。 
6、本项目竞争性谈判的最终报价作为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
7、最低的谈判总价报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。
八、谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

九、响应文件有效期

1、响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。谈判程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与谈判响应供应商协商延长谈判响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的谈判响应供应商不能修改谈判响应文件。拒绝接受延期要求的谈判响应供应商的谈判响应将被拒绝。
十、谈判费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次谈判采购代理服务费1500元和专家评审费（按实结算），供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十一、履约保证金

1、本项目履约保证金为合同价的10%。

2、在成交通知书发出签收后30日内，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的维修并在维保期满后，一次性退还履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须依法承担相应的赔偿责任。

第三部分  项目需求说明

一、基本信息
现有两台富士特BOV-16000G锅炉，为保障锅炉在供暖季安全、稳定运行，确保各部门供暖质量，需确定维保服务单位。
二、法律法规与技术标准依据

1、《中华人民共和国特种设备安全法》

2、《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）

3、《在用工业锅炉定期检验规则》（TSG G7002-2015）

4、《锅炉维保操作流程及质量控制规范》

5、《锅炉运行维护安全技术规范》

三、锅炉维护保养服务要求
1、月检内容

	序号
	维保项目内容
	序号
	维保项目内容

	1
	控制器/控制箱电器开关检查
	17
	燃烧状况目测

	2
	接线端检固
	18
	风压开关

	3
	燃气管道检漏
	19
	过滤器

	4
	锅炉房、锅炉表面、燃烧机、锅炉控制器内外清洁
	20
	排烟温度检查

	5
	锅炉排污
	21
	压力开关检查测试

	6
	水位计清理、清洁、显示情况
	22
	操作开关，指示灯正常

	7
	参数设定校对
	23
	超温保护开关检查测试

	8
	报警与联锁保护检查测试
	24
	蜂鸣器测试

	9
	燃烧机点火电极、游离探针清洁及校对
	25
	锅炉控制器校对

	10
	燃烧机燃烧头、火焰板及混合室清洁与校对
	26
	低水位报警测试

	11
	燃烧机马达检查/清洁
	27
	高水位报警测试

	12
	清理风机叶轮
	28
	温度探头检查测试

	13
	点火棒及高压导线检查
	29
	检查气体压力

	14
	燃气阀组目测及(压力表内部检查)
	30
	控制回路保险丝检查

	15
	点火变压器
	31
	真空表对应压力是否正常

	16
	风门控制器
	32
	热媒水温度检查


2、年度保养<内容

（1）检查燃料管道、过滤器，给予清洗；

（2）检查各电路开关状况；

（3）温控器的设定；

（4）限温器是否处于复位状态；

（5）检查锅炉整体系统运行状况，轴承是否正常。

（6）检查安全阀，并手动提升以确认是否可靠；

（7）检查出回水阀和排污阀是否严密，以防泄漏造成大量补水；

（8）检查自动排气阀；

（9）检查炉门耐火材料、保温材料是否完整，如有缺损予以修复；

（10）检查电离子电极、火焰稳焰盘，调教至最佳位置；

（11）测试感光电眼是否灵敏；

（12）检查低风压保护器保护功能，风压过底，自动保护，同时故障报警；

（13）清理喷嘴积碳；

（14）清理燃气阀组、清洗过滤器；

（15）运行测漏程序，检查是否漏气；

（16）检查燃烧器自动吹风程序，若不能吹净炉膛余气，重新设定吹风时间；

（17）炉主机点火、停机、超温保护的测试；

（18）控盒操作程序测试、修正。每个供暖季节后，对燃烧器、进行清刷。

3、免费提供,当不局限于维修材料清单

	名称
	型号
	备注

	烟温表
	
	炉体和热交换器不在免费材料中

	点火线圈
	1*8KV
	

	主截阀
	SKP25.003E2
	

	压力开关
	SNS
	

	伺服马达
	DM-320
	

	鼓风机
	1600
	

	火焰检测器
	QRA4.U
	

	火焰信号转换器
	FST-2
	

	面板
	
	

	控制器
	
	

	水位玻璃
	
	

	热媒传感器
	
	

	电磁阀（燃气）
	MVDLE420/5
	

	电磁阀（燃气）
	MVDLE215/5
	

	热交换器密封圈
	热交换法兰用
	

	集箱垫
	集箱用
	

	电磁阀
	MVD205/5
	

	点火棒
	BSG-TYPE
	

	风压开关
	
	

	备注：在接到故障或事故报警后24小时内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，对更换下来的配件应由双方单位共同销毁。保养期满时，无因维护保养原因的不合格项目存在。甲方保留是否签署续签保养合同的权力。




四、锅炉维护保养考核表

	一、人员纪律（20分）

	检查项目
	标准
	分值
	得分
	说明

	员工着装
	工作期间着装统一规范，无油污、无异味、无破损，穿戴整齐。
	5分
	
	

	岗位纪律
	违反甲方管理制度及不满足合同要求等违规现象。
	5分
	
	

	考勤纪律
	根据约定时间，定期及时开展锅炉维护保养工作；维保工期不拖延。
	5分
	
	

	人员资质
	维保人员需持有相关操作证书
	5分
	
	

	二、日常工作(60分)

	检查项目
	标准
	分值
	得分
	说明

	合同履行
	按照合同条款对设备进行维护保养
	10分
	
	

	文件管理
	对维保工作记录等各类文件规范填写，妥善保存，文件不得缺失，定期提报维保报告。
	10分
	
	

	配合度
	对甲方提出的工作需求应积极主动配合，及时沟通服从甲方的管理要求，不推诿扯皮。
	10分
	
	

	工作现场卫生
	工作现场无垃圾、无与工作无关物品，每次服务结束做好现场卫生，检查防护用品情况。
	10分
	
	

	日常维保
	严格履行合同条款，发现问题及时汇报甲方。
	10分
	
	

	日常维修
	维护维修材料必须原厂产品，保质提供。
	10分
	
	

	三、应急处置(20分)

	检查项目
	标准
	分值
	得分
	说明

	设备维保应急处置
	保持日常通讯设备畅通，接到维修通知后24小时内到达现场，按相关应急处置预案进行抢修，快速了解现场情况，排查故障问题，明确修复方案及修复时间，控制事态发展情况。
	20分
	
	

	合计
	100分
	
	

	备注：单次考核90分及以上为及格不予处罚，扣至90分以下，每扣1分100元从履约保证金里扣除，低于80分解除合同（考核次数根据合同服务频次要求）

	甲方签字：

乙方签字：


五、付款方式

本合同签订之日起每满半年结算一次，付至合同总价的50%，甲方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向乙方支付前述款项。
第四部分  谈判程序和内容

一、采购代理机构组织谈判

1、成立竞争性谈判小组，由有关专家依法组成。竞争性谈判小组共3人。

2、竞争性谈判小组的职责：

审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购单位、采购代理机构在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购单位、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

5、谈判供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

二、评审原则

1、评审基本原则：谈判小组依据相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。

2、谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判响应文件进行评审。  

3、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

4、谈判小组所有成员应当集中与单一谈判供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的谈判供应商平等的谈判机会。

5、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的谈判供应商。

7、谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或盖章或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。       

8、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价。

9、报价原则上不超过2次，且最终报价是谈判响应文件的有效组成部分。

10、除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受分别高于谈判供应商自己前一轮报价的二轮报价。

11、已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

12、在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，谈判小组有权要求该谈判供应商作出书面说明并提供相关证明材料，谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

三、评定方法

竞争性谈判小组针对在全部满足竞争性谈判文件实质性要求并提交最终报价的谈判供应商中，本着“公平、公正、诚信”的原则，以“符合采购需求为前提，质量和服务相等为条件”，最终报价最低的谈判供应商确定为最终的成交谈判供应商，并编写评审报告。报价如有相同者，由招标人抽签确定成交谈判供应商。

四、评审步骤

  （一）评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个符合资格要求的谈判供应商的谈判响应文件内容进行评审是否满足谈判文件的要求。

第二阶段：谈判小组集中与每个谈判供应商分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认等。报价文件中的报价作为第一轮谈判报价。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

第三阶段：谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价（最后报价表见本谈判文件最终报价表），采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

第四阶段：谈判小组对谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，商务部分均满足谈判文件的前提下，谈判小组将各谈判供应商的报价从低到高排序，排名第一的推荐为成交人。报价相同时，由谈判小组现场抽签确定成交人。

（二）在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商法定代表人或被授权人签署后生效，谈判供应商受其约束。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、谈判响应文件未按规定要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
2、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3、谈判响应文件资格部分出现谈判价格的内容；
4、不具备谈判文件规定的资格要求的；

5、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、谈判响应报价超出项目最高限价的；

8、被认定为低于成本报价竞标的；

9、谈判供应商二轮报价分别高于自己前一轮报价的。

10、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、竞争性谈判小组可以认定为其他构成谈判未实质性响应谈判文件要求的。

六、有下列情形之一的，视为谈判供应商串通竞标，其谈判无效

1、不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判竞标事宜；

3、不同谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5、不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装；

七、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、谈判供应商的报价均超出了采购最高限价，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

八、成交通知

成交结果在南通市保安服务有限公司官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件二部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、竞争性谈判响应函（格式详见附件）；

4、提供谈判公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1法人或者其他组织的营业执照；

4.2书面声明；

5、现场勘察函；

6、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、谈判响应报价表；

2、谈判报价明细表（如有格式自拟）；

附件：

1、关于资格的声明函
南通市保安服务有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
竞争性谈判响应单位：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
 年      月     日
2、法定代表人身份证明

供应商名称：                               
单位性质：                                 
地址：                                     
成立时间：    年   月    日
经营期限：            

姓名：                   性别：              年龄：           
职务：              系： （供应商名称）      的法定代表人。
特此证明
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章） 

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件：
3、授权委托书

南通市保安服务有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性谈判项目名称）项目的谈判活动，全权处理一切与该项目谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
4、竞争性谈判响应函

南通市保安服务有限公司：

依据贵单位委托代理机构组织的               （谈判项目名称）项目竞争性谈判的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次竞争性谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

2、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了竞争性谈判文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性谈判文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我公司承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、我公司尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。
8、一旦成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。
竞争性谈判响应单位：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
 年      月     日

5、书面声明
南通市保安服务有限公司：

我单位参加                    （项目名称），                   （项目编号）投标活动，做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

                                                      日期：   年   月   日
6、谈判响应报价表
	项目编号
	

	项目名称
	

	谈判报价总计

（首次）
	人民币大写：                          ，¥             元。

	谈判报价总计

（二次）
	人民币大写：                           ，¥             元。


供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）第二次报价将在开标现场填写，谈判响应文件密封提交时只需填写首次谈判报价。

7、现场勘察函

          （采购人名称）：

依据贵单位                              （项目名称)项目竞争性谈判文件的要求。我方已于      年      月      日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺： 

（1）我方自行承担本次勘察现场的相关责任和风险。

（2）我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出投标报价以外的任何费用及任何不合理的要求。

投标供应商：（盖章）             

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

采购人代表签字：




